	Размеры для монтажа котлов без учета бункера, мм

	Марка котла
	Габаритные размеры с учетом патрубков и дверей котла (ДхШхВ)
	Дымоход
	Соедини
тельные фланцы
	Размеры
	Патрубок опорожнения котла

	
	
	
	
	А
	б
	в
	г
	д
	

	КСТБ-150
	2060х1160х1630
	310х310
	dy 80
	440
	400
	770
	330
	100
	dy 20

	КСТБ-95
	1820х1070х1500
	Ø273
	dy 80
	420
	900
	700
	310
	100
	dy 20

	КСТБ-75
	1771х960х1400
	Ø273
	dy 80
	410
	835
	690
	310
	100
	dy 20

	КСТБ-50
	1540х900х1320
	Ø219
	dy 50
	350
	800
	530
	260
	80
	dy 20

	КСТБ-30
	1250х710х1100
	Ø159
	Ø 50 (муфта)
	350
	700
	520
	250
	80
	dy 20

	КСТБ-20
	1230х650х1100
	Ø159
	Ø 50 (муфта)
	350
	650
	520
	250
	80
	dy 20

	КСТБ-10
	1110х600х950
	Ø159
	Ø 50 (муфта)
	350
	570
	330
	250
	80
	dy 20


	Марка котла
	Габаритные размеры корпуса котла
	[image: image1.png]00






	
	е
	ж
	з
	

	КСТБ-150
	1660 
	1490 
	 1000
	

	КСТБ-95
	 1450
	1360 
	 950
	

	КСТБ-75
	 1330
	 1280
	 840
	

	КСТБ-50
	 1200
	 1180
	780 
	

	КСТБ-30
	920 
	1000 
	 580
	

	КСТБ-20
	880 
	 960
	530 
	

	КСТБ-10
	 810
	 870
	 470
	


